УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКОУ «Михневская ООШ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богатырёва Н.И.

« 1 » августа 2015 года

**АКТ**

**проведения промывки системы отопления в здании муниципального**

 **казенного общеобразовательного учреждения**

**«Михневская основная общеобразовательная школа»**

с. Михнево «1» августа 2015 года

 Мы, нижеподписавшаяся комиссия МКОУ «Михневская ООШ», в составе: Богатырёва Н.И. – директор МКОУ «Михневская ООШ», председатель комиссии, Стерлина И.А. – председатель профсоюзного комитета, Шабанов Ю.И. – ответственный за электрохозяйство МКОУ «Михневская ООШ»

составили настоящий акт в том, что « 1 » августа 2015 года проведена промывка системы отопления в здании МКОУ «Михневская ООШ», расположенного по адресу: 396881, Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Михнево, ул. Садовая, д.32.

 При проведении промывки системы отопления по взаимной договоренности была задействована модульная котельная МУП ППЖКХ «Вязноватовское», утечек воды и поломок не выявлено.

Члены комиссии, подписи:

1. Богатырёва Н.И. –
2. Стерлина И.А. –

 3. Шабанов Ю.И. –